REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

  - A aquisição de canecas tem por objetivo reduzir e/ou racionalizar o consumo de copos descartáveis, visando a eficiência do gasto público.

- DO OBJETO

  - Aquisição do item descrito no quadro abaixo, segundo as especificações:

| Item | Material | Unid. | Quant. | Código catmat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caneca. Especificações: Caneca de alumínio, com alça, com capacidade mínima para 400ml, revestida de acrílico transparente, com tampa. (VER MODELO NO ANEXO ÚNICO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA) Gravação de logotipo monocromático em silkscreen, conforme Anexo Único deste Termo de Referência. As dimensões e a capacidade poderão sofrer variação de 5%, para mais ou para menos. | Unid. | 1.500 | 159999 CANECA DE METAL |

  - Havendo qualquer discordância entre a descrição do CÓDIGO CATMAT e a deste Termo de Referência, prevalecerá a descrição constante neste Termo de Referência.

- DA ENTREGA

  - A entrega deverá ser efetuada na Seção Socioambiental do TRF da 5ª Região, situada na Avenida Cais do Apolo, S/N, Bairro do Recife, Recife (PE) - CEP 50.030-908, Prédio Sede do TRF 5ª Região - Edf. Ministro Djaci Falcão, no horário de 09:00 às 17:00 (de 2ª a 6ª feira).

  - O prazo para entrega do objeto licitado é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento.

  - Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora. Agendar entrega pelo fone (81) 3425.9190.

  - O objeto deverá ser entregue devidamente protegido e embalado adequadamente contra danos de transporte e acompanhados da respectiva nota fiscal de fornecimento.

  - O fornecedor que efetivar a entrega através de transportadoras deverá intermediar a exigência contida no subitem 3.1 entre a empresa terceirizada para a entrega e o TRF 5ª Região.

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

    - Provisoriamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;

    - Definitivamente, até 8 (oito) dias úteis da entrega, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

  - No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído.

  - Após a notificação à LICITANTE VENCEDORA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

    - O fornecedor terá prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo TRF da 5ª Região.

    - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a LICITANTE VENCEDORA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital.

  - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

    - Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;

    - Quantidade em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

    - Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência.

  - O recebimento definitivo dar-se-á:

    - Após verificação física que constate a integridade do produto;

    - Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.

  - O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 8 (oito) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

  - Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante da Seção Socioambiental do TRF da 5ª Região, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da Seção Socioambiental do TRF da 5ª Região, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

  - A fiscalização desta Contratação será realizada por servidor a ser indicado pela Diretoria Geral.

  - As atribuições do gestor e do fiscal da Contratação estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014.

  - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da LICITANTE VENCEDORA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do TRF 5ª REGIÃO, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

- DA GARANTIA DO MATERIAL E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - A LICITANTE VENCEDORA deverá oferecer Termo de Garantia contra defeitos de fabricação, com prazo mínimo de 03 (três) meses, contados do recebimento definitivo.

  - Durante o período de garantia, a LICITANTE VENCEDORA deverá substituir ou reparar, às suas expensas, o objeto avariado, quando o problema não decorrer de utilização inadequada por parte do TRF 5ª REGIÃO, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação escrita.

  - O descumprimento dos prazos estipulados neste Termo de Referência poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

- DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos;

  - Executar diretamente o objeto da contratação, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo TRF 5ª REGIÃO;

  - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do TRF 5ª REGIÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pelo TRF 5ª REGIÃO;

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo TRF 5ª REGIÃO, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;

  - Substituir no prazo de até 10 (dez) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização do TRF 5ª REGIÃO considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas neste Termo;

  - Comunicar por escrito ao Fiscal do TRF 5ª REGIÃO, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

  - Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos adquiridos;

  - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

  - Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

  - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DO TRF 5ª REGIÃO

  - . Permitir o acesso de fornecimento da LICITANTE VENCEDORA, aos locais de entrega, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;

  - .  Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da LICITANTE VENCEDORA;

  - . Comunicar oficialmente à LICITANTE VENCEDORA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  - . Anotar em registro próprio e notificar a empresa, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

  - Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido;

  - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação;

  - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e/ou no Edital;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência.

- DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

  - Para efeitos de pagamento, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar documento de cobrança, constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado;

  - A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

  - Certidão de regularidade com a Seguridade Social;

  - Certidão de regularidade com o FGTS;

  - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

  - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

  - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela LICITTANTE VENCEDORA, no Setor de Malote do TRF da 5ª Região, localizado térreo do edifício sede, situado na Avenida Cais do Apolo, S/N, Ed. Ministro Djaci Falcão, Recife/PE – CEP: 50030-908, CNPJ 24.130.072/0001-11.

  - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital e neste Termo de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a LICITANTE VENCEDORA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;

  - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado do seu recebimento no protocolo do TRF da 5ª Região, o gestor da contratação deverá encaminhá-lo para pagamento.

DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado, em parcela única, mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da LICITANTE VENCEDORA.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

| EM | = | Encargos Moratórios; |
| --- | --- | --- |
| N | = | Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
| VP | = | Valor da parcela a ser paga; |
| I | = | Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: |
|  |  | I = (TX/100) ( I = (6/100) ( I = 0,0001644 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% |

- DAS PENALIDADES

  - Serão aplicadas à LICITANTE VENCEDORA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

    - Na hipótese da LICITANTE VENCEDORA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - O TRF 5ª REGIÃO a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

  - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 10.1.2 deste Termo de Referência, as hipóteses em que a LICITANTE VENCEDORA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência.

  - Caso a LICITANTE VENCEDORA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

  - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

Multa por Rescisão

  - Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

  - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

  - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente;

  - O TRF 5ª REGIÃO poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;

  - Além das penalidades citadas, a LICITANTE VENCEDORA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do TRF 5ª REGIÃO, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;

  - As penalidades aplicadas à LICITANTE VENCEDORA serão registradas no SICAF;

  - A LICITANTE VENCEDORA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo TRF 5ª REGIÃO, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

- DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

  - Modalidade: Pregão Eletrônico.

Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão.

  - Tipo: Menor Preço por Item.

  - Regime de Execução será o de empreitada por preço global.

  - Aplicação do direito de preferência micro e pequena empresa. Lei Complementar n° 123/06 e Decreto Federal nº 6.204/2007.

Justificativa: Participação exclusiva de micro e pequenas empresas, conforme determina o art. 6º do Decreto Federal nº 6.204/2007, em razão de ter o valor estimado, por item, ficado abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais

11.5. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

Recife, 01 de dezembro de 2015.

Ana Carolina Olímpia Portella

Supervisora da Seção Socioambiental

TRF 5ª REGIÃO

ANEXO ÚNICO

TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE CANECA

MODELO DE LOGOMARCA A SER IMPRESSA NAS CANECAS