# TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

### SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

### Seção de Paisagismo, Sustentabilidade e Acessibilidade – SPSA

PREGÃO N.º __/2015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 04/2015 – SPSA/SIAP

(Recife, 03 de agosto de 2015)

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA PARA ABASTECER OS PRÉDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

# DA JUSTIFICATIVA

- Para atender à necessidade de prover o Tribunal Regional Federal da 5ª Região de água potável nas ocasiões em que ocorra racionamento ou descontinuidade no abastecimento em decorrência de manutenções preventivas ou corretivas nos sistemas hidráulicos e de combate a incêndios do Edifício Sede e seus Anexos.

# DO OBJETO

- Contratação de empresa para fornecimento de água potável, através de contrato por demanda, mediante caminhões-pipa para abastecer os prédios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

  - A quantidade anual estimada de água a ser fornecida é de 1.600,00 m³ (um mil e seiscentos metros cúbicos), equivalente a 100 (cem) caminhões-pipa de 16 m³ (dezesseis metros cúbicos) cada.

# DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO

- O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

- A empresa CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a execução dos serviços no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

# DA PERIODICIDADE E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- O fornecimento da água deverá ser efetuado no Edifício Sede, Ampliação e nos Prédios Anexos I, II e III deste Tribunal, em caminhões-pipa com tanque de aço inoxidável e capacidade de 16 m³, conforme a necessidade.

  - O prazo para entrega da água solicitada deverá ser de até 06 (seis) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento, que será enviada pela CONTRATANTE através de e-mail;

  - Nos casos de emergência, a entrega deverá ser de, no máximo, 02 (duas) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

# DOS LOCAIS PARA FORNECIMENTO

- O objeto deverá ser entregue (descarregado) nos endereços dos prédios do Tribunal relacionados abaixo:

  - Edifício Sede e Ampliação: Av. Cais do Apolo, S/N - Bairro do Recife - Recife/PE 50030-230;

  - Edifício Anexo I: Av. Cais do Apolo, S/N - Bairro do Recife - Recife/PE 50030-230;

  - Edifício Anexo II: Rua do Brum, 216 - Bairro do Recife - Recife/PE 50030-260;

  - Edifício Anexo III: Rua do Brum, 145 - Bairro do Recife - Recife/PE 50030-260.

# DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

  - Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;

  - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade da água e consequente aceitação.

- No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído.

- O fornecedor terá prazo de 02 (duas) horas para providenciar a substituição da água, a partir da comunicação oficial feita pelo TRF da 5ª Região, sem qualquer custo adicional para o TRF da 5ª Região.

  - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

- O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

  - Água acondicionada e identificada de acordo com a Especificação Técnica;

  - Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de Fornecimento;

  - Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência.

- O recebimento definitivo dar-se-á:

  - Após verificação física que constate a integridade do produto;

  - Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

- Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante do Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas do TRF da 5ª Região, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal.

# DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

- O valor estimado será o preço médio do Mapa Comparativo de Preços, que será elaborado pela Subsecretaria de Material e Patrimônio deste Tribunal.

# DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

- Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da Seção de Paisagismo, Sustentabilidade e Acessibilidade, vinculada a Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP do TRF da 5ª Região, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

- A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pela Diretoria Geral.

- As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014.

- A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

- Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Dentre outras, inerentes à fiel execução do contrato, caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

  - Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus ANEXOS;

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado, desde que a despesa não esteja liquidada;

  - Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo TRF da 5ª Região;

  - Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim;

  - Fornecer a água potável de boa qualidade, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade;

  - Apresentar análise físico-química e/ou bacteriológica da água, sempre que solicitada pela Administração deste Tribunal;

  - Seguir as legislações Estadual e Municipal vigentes para entrega de água potável através de caminhão-pipa;

  - Cumprir o estabelecido na Portaria MS n.º 518, de 25 de março de 2004/04, art. 10 e incisos e art. 18, tabela 9, que fixa o padrão de potabilidade de água, bem como determina a exigência de responsável técnico.

  - Apresentar documento de fornecimento em 02 (duas) vias, uma das quais será devolvida com recibo de responsável pelo recebimento e servirá de subsídio para emissão do documento de cobrança mensal;

  - Apresentar documento de cobrança com o valor correspondente ao fornecimento do mês, no seu último dia útil;

  - Garantir a proteção e segurança das pessoas envolvidas direta ou indiretamente na entrega do objeto;

  - Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados ao Tribunal e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos trabalhos de entrega;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRF da 5ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;

  - Atender prontamente todas as solicitações do TRF da 5ª Região previstas no Edital e neste Termo de Referência;

  - Comunicar ao TRF da 5ª Região, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

  - A empresa CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

  - A empresa CONTRATADA deverá observar o inserto no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal CONTRATANTE, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da lei, pela omissão;

  - A CONTRATADA ficará obrigada a manter durante toda a execução do serviço de fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

  - A empresa CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato e outras previstas em legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações:

  - Nomear 01(um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização do contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo de Referência;

  - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

  - Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades;

  - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

  - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste instrumento e no Contrato;

  - Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

  - Permitir acesso do caminhão-pipa da empresa CONTRATADA ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para a entrega do objeto, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, a água potável entregue em desacordo com as especificações descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

# DO PROCEDIMENTO PARA O PAGAMENTO

# DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

- Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização do objeto contratado, o quantitativo de água potável efetivamente fornecido, a marca do produto ofertado, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

- Apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

  - Certidão de regularidade com o FGTS (CRF-FGTS);

  - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (CONJUNTA);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

  - Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio sede da CONTRATADA (CND-ESTADUAL); e

  - Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal do domicílio sede da CONTRATADA (CND- MUNICIPAL).

- Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, na Seção de Malotes e Documentação Postal do TRF da 5ª Região, localizado no térreo da Ampliação do Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50030-908, CNPJ n.º 24.130.072/0001-11.

- Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a empresa CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

- Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor da contratação deverá encaminhá-lo para pagamento;

# DO PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado, mensalmente, no valor correspondente ao volume de água potável fornecida no mês imediatamente anterior e nos valores consignados na Proposta Comercial vencedora, mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços de fornecimento e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

- O valor do pagamento será aquele apresentado no documento de cobrança, descontadas as glosas, conforme o caso.

  - Antes do pagamento, a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, proceder-se-á à sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias úteis, a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

  - O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração;

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

  - Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa;

  - Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF;

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA.

- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

| EM | = | Encargos Moratórios; |
| --- | --- | --- |
| I | = | Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: |
| N | = | Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
| VP | = | Valor da parcela a ser paga; |
|  |  | I = (TX/100) ( I = (6/100) ( I = 0,0001644 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% |

# DAS PENALIDADES

- Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

# Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

- Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

  - A CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

    - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento dos prazos estabelecidos no Item 30.1 deste Termo de Referência, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.

- Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

- A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.

# Multa por Rescisão

- Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

  - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;

- As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente;

- A CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;

- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;

- As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF;

- A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pela CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

# DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

- Para efeito de proposta a licitante deverá apresentar planilha detalhada de composição de preços tendo como parâmetro o modelo descrito abaixo:

| ÍTEM | Descrição | Und | Qtd Atual Estimada | Valor Unitário (R$) | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água potável através de caminhões-pipa. | m3 | 1.600 |  |  |
| Valor Total (por extenso) |  |

- Nos preços indicados na planilha de preços acima deverão estar incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes à execução contratual.

# DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

- Modalidade: Pregão Eletrônico.

Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão.

- Tipo: Menor Preço Global.

- Regime de execução: Empreitada por preço unitário

- Aplicação do direito de preferência micro e pequena empresa. Lei Complementar n° 123/06 e Decreto Federal nº 6.204/2007.

- Justificativa: Participação exclusiva de micro e pequenas empresas, conforme determina o art. 6º do Decreto Federal nº 6.204/2007, em razão de ter o valor estimado ficado abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

- Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

- A empresa deverá apresentar, a fim de comprovar sua capacidade técnica operacional, os documentos abaixo relacionados:

  - Alvará de funcionamento da empresa interessada em conformidade com o objeto deste Termo de Referência, expedido pela Prefeitura Municipal da sede onde a empresa encontra-se estabelecida;

  - Licença de Operação expedida pela Vigilância Sanitária para funcionamento da empresa;

  - Outorga de licença de funcionamento expedido pela Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH;

    - Nos casos em que as empresas participantes do certame não estejam sob a jurisdição do CPRH, estas deverão apresentar as licenças de operações equivalentes, com as devidas comprovações legais.

  - Laudo de instituição oficial certificando a propriedade ou concessão da fonte da água a ser fornecida para consumo;

  - Análise físico-química e/ou bacteriológica da água atestando que a mesmo é apropriada para o consumo humano, observando-se os respectivos prazos de validade.