PREGÃO N.º __/2017

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA n.º 14/2017 - SARQ/SIAP

(Recife, 22 de junho de 2017).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL EM PLACAS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO GRELHAS METÁLICAS, PARA OS BANHEIROS DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A presente aquisição é proposta para atender a necessidade de substituição de forro dos banheiros do Edifício Sede do TRF5, que em função da constatação da presença de manifestações patológicas no material constituinte do forro existente, necessita ser retirado;

  - O forro proposto é constituído de placas produzidas a partir de lã mineral, apresentando vantagens de conservação, operacionalidade e funcionalidade se comparado ao forro em placas de gesso atualmente existente. Representará redução do custo de reconstituição quando da necessidade da remoção deste revestimento de teto para realização de operações envolvendo tubulações passantes acima do forro;

  - Ainda apresentará benefícios indiretos, como o incremento da operacionalidade, de segurança e de conforto nas ações de gestão da manutenção; incremento do padrão estético e funcional da edificação; melhoria da imagem da instituição, frente aos usuários e à população em geral, com a visualização clara de medidas de conservação e de melhoria do patrimônio público.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de forro mineral, em placas, e grelhas metálicas para os banheiros do edifício sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a retirada, recolhimento e destinação final de todo o forro existente e seus componentes estruturais.

| Item | Tipo | Descrição | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | FORRO MINERAL | Fornecimento e instalação de forro mineral em placas removíveis, nas dimensões 625 x 625mm, com 15mm de espessura, borda tipo tegular, cor branca, com aspecto homogêneo, sem perfurações, com a retirada, recolhimento e destinação final de todo o forro existente e seus componentes estruturais. | 1.017,81m² |
| 02 | GRELHA | Grelha composta por sistema de forro na forma de colmeia com aspecto monolítico, suspenso, removível, sendo os lados da célula da colmeia compostos por perfis na forma de "U", com 10 mm de base e altura de 23 mm. | 18,33m² |

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Fornecimento e instalação de forro mineral em placas removíveis, nas dimensões 625 x 625mm, com 15mm de espessura, borda tipo tegular, cor branca, com aspecto homogêneo, sem perfurações, incluindo todos os componentes necessários à perfeita instalação do forro;

    - O forro deverá ser fornecido e instalado em todos os banheiros do Edifício Sede, com exceção do WC público masculino do 13º andar - (ver planta de detalhamento - Anexo A).

  - Fornecimento e instalação de grelhas metálicas compostas por sistema de forro na forma de colmeia com aspecto monolítico, suspenso, removível, sendo os lados da célula da colmeia compostos por perfis na forma de "U", com 10 mm de base e altura de 23 mm, incluindo todos os componentes necessários à perfeita instalação da grelha.

    - Dimensões: 63 mm (medida entre eixo das células) e altura de 23 mm;

    - Embora compostos por quatro perfis diferentes que se entrelaçam e compõem as grelhas (principal, secundário, superior e inferior), o efeito visual ao observador é monolítico e simétrico em todas as direções;

    - Deverão ser fornecidas e instaladas estruturas que suportem o peso da grelha e do forro mineral adjacente. Devendo ser fixadas à laje de concreto com arame galvanizado plastificado;

    - As grelhas deverão ser fornecidas e instaladas nos banheiros masculinos do 3º ao 15º andar (Dimensões de cada: 4.70m x 0.30m) - (ver planta de detalhamento - Anexo A).

- DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

  - Fornecimento e instalação de forro mineral e grelhas para os locais abaixo identificados:

| Nº | Local | Pavimento | Área de Forro | Área de Grelha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | WC público masculino | Térreo | 7,43m² | - |
| 02 | WC público feminino | Térreo | 10,14m² | - |
| 03 | WC público PNE | Térreo | 2,55m² | - |
| 04 | WC servidores masculino | Térreo | 6,20m² | - |
| 05 | WC servidores feminino | Térreo | 5,93m² | - |
| 06 | WC sala motoristas | Térreo | 2,01m² | - |
| 07 | WC acesso garagem privativa | Térreo | 3,16m² | - |
| 08 | WC servidores masculino | Mezanino | 12,40m² | - |
| 09 | WC servidores feminino | Mezanino | 13,05m² | - |
| 10 | WC alojamento segurança | Mezanino | 7,71m² | - |
| 11 | WC público masculino | 1º | 7,56m² | - |
| 12 | WC público feminino | 1º | 9,80m² | - |
| 13 | WC público PNE | 1º | 2,80m² | - |
| 14 | WC Foyer | 1º | 3,20m² | - |
| 15 | WC privativo masculino | 1º | 11,32m² | - |
| 16 | WC privativo feminino | 1º | 8,87m² | - |
| 17 | WC privativo PNE | 1º | 3,05m² | - |
| 18 | WC público masculino | 2º | 15,55m² | - |
| 19 | WC público feminino | 2º | 14,58m² | - |
| 20 | WC privativo masculino | 2º | 8,70m² | - |
| 21 | WC privativo feminino | 2º | 8,54m² | - |
| 22 | WC público masculino | 3º | 24,15m² | 1,41m² |
| 23 | WC público feminino | 3º | 24,35m² | - |
| 24 | WC público masculino | 4º | 24,15m² | 1,41m² |
| 25 | WC público feminino | 4º | 24,35m² | - |
| 26 | WC privativo ala Sudeste | 4º | 2,12m² | - |
| 27 | WC público masculino | 5º | 24,15m² | 1,41m² |
| 28 | WC público feminino | 5º | 24,35m² | - |
| 29 | WC público masculino | 6º | 24,15m² | 1,41m² |
| 30 | WC público feminino | 6º | 24,35m² | - |
| 31 | WC privativo ala Norte | 6º | 4,69m² | - |
| 32 | WC privativo ala Sul | 6º | 6,03m² | - |
| 33 | WC privativo ala Leste | 6º | 6,37m² | - |
| 34 | WC público masculino | 7º | 24,15m² | 1,41m² |
| 35 | WC público feminino | 7º | 24,35m² | - |
| 36 | WC privativo ala Norte | 7º | 4,69m² | - |
| 37 | WC privativo ala Sul | 7º | 6,03m² | - |
| 38 | WC privativo ala Leste | 7º | 6,37m² | - |
| 39 | WC público masculino | 8º | 24,15m² | 1,41m² |
| 40 | WC público feminino | 8º | 24,35m² | - |
| 41 | WC privativo ala Norte | 8º | 4,69m² | - |
| 42 | WC privativo ala Sul | 8º | 6,03m² | - |
| 43 | WC privativo ala Leste | 8º | 6,37m² | - |
| 44 | WC público masculino | 9º | 24,15m² | 1,41m² |
| 45 | WC público feminino | 9º | 24,35m² | - |
| 46 | WC privativo ala Norte | 9º | 4,69m² | - |
| 47 | WC privativo ala Sul | 9º | 6,03m² | - |
| 48 | WC privativo ala Leste | 9º | 6,37m² | - |
| 49 | WC privativo ala Sudeste | 9º | 2,12m² | - |
| 50 | WC público masculino | 10º | 24,15m² | 1,41m² |
| 51 | WC público feminino | 10º | 24,35m² | - |
| 52 | WC privativo ala Norte | 10º | 4,69m² | - |
| 53 | WC privativo ala Sul | 10º | 6,03m² | - |
| 54 | WC privativo ala Leste | 10º | 6,37m² | - |
| 55 | WC público masculino | 11º | 24,15m² | 1,41m² |
| 56 | WC público feminino | 11º | 24,35m² | - |
| 57 | WC privativo ala Norte | 11º | 4,69m² | - |
| 58 | WC privativo ala Sul | 11º | 6,03m² | - |
| 59 | WC privativo ala Leste | 11º | 6,37m² | - |
| 60 | WC público masculino | 12º | 24,15m² | 1,41m² |
| 61 | WC público feminino | 12º | 24,35m² | - |
| 62 | WC privativo ala Norte | 12º | 4,69m² | - |
| 63 | WC privativo ala Sul | 12º | 6,03m² | - |
| 64 | WC privativo ala Leste | 12º | 6,37m² | - |
| 65 | WC público masculino | 13º | - | 1,41m² |
| 66 | WC público feminino | 13º | 24,35m² | - |
| 67 | WC privativo ala Norte | 13º | 4,69m² | - |
| 68 | WC privativo ala Sul | 13º | 6,03m² | - |
| 69 | WC privativo ala Leste | 13º | 6,37m² | - |
| 70 | WC público masculino | 14º | 24,15m² | 1,41m² |
| 71 | WC público feminino | 14º | 24,35m² | - |
| 72 | WC privativo ala Norte | 14º | 6,00m² | - |
| 73 | WC privativo ala Sul | 14º | 6,03m² | - |
| 74 | WC privativo ala Leste | 14º | 6,77m² | - |
| 75 | WC público masculino | 15º | 24,15m² | 1,41m² |
| 76 | WC público feminino | 15º | 24,35m² | - |
| 77 | WC privativo presidente | 15º | 7,69m² | - |
| 78 | WC privativo memorial | 15º | 6,63m² | - |
| 79 | WC público masculino | 16º | 18,19m² | - |
| 80 | WC público feminino | 16º | 18,39m² | - |
| 81 | WC privativo masculino | 16º | 6,67m² | - |
| 82 | WC privativo feminino | 16º | 4,62m² | - |
| 83 | WC vestiário masculino | 16º | 14,57m² | - |
| 84 | WC vestiário feminino | 16º | 10,39m² | - |
|  | TOTAL | = | 1017,81m² | 18,33m² |

    - As Grelhas metálicas existentes, bem como demais elementos que existam no forro atual, localizados no pavimento térreo, mezanino, 1°, 2º e 16º andares deverão ser desinstalados e reinstalados no mesmo local anterior. As demais grelhas, deverão ser substituídas por novas (banheiros masculinos do 3º ao 15º andar, exceto 13º andar).

- DA ESTIMATIVA DE PREÇO

  - O valor estimado será o preço médio do Mapa Comparativo de Preços, que será elaborado pela Divisão de Material e Patrimônio deste Tribunal, a partir da realização de pesquisa de preços conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 27/06/2014, com as alterações contidas na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 07, de 29/08/2014 (Nota Técnica SCI nº 01/2015).

- DA FORMA, LOCAL E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A execução se dará nas dependências da CONTRATADA, nos banheiros do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife, cidade do Recife, Pernambuco. O serviço deverá ser agendado previamente através do telefone 81-3425.9023 - SIAP, havendo a possibilidade de ser executado em dias e horários em que não haja expediente neste Tribunal;

  - A contratação compreenderá o fornecimento dos materiais necessários e seus complementos, e sua instalação, de acordo com os projetos técnicos fornecidos.

- DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo para o fornecimento e execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável (SIAP);

  - O prazo de vigência contratual será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

- DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio dos servidores designados, que também serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança;

  - A fiscalização deste Contrato será realizada por servidores indicados pela Diretoria Geral;

  - As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014;

  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital, no Instrumento Contratual e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão;

    - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

  - São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do CONTRATANTE, as obrigações de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista e civil, em relação ao pessoal que a mesma utilizar para prestação dos serviços durante a execução do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

  - Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no contrato respectivo;

  - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas de segurança institucional;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e os materiais executados/entregues em desacordo com as respectivas especificações e plantas constantes deste Termo de Referência;

  - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades;

  - Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento convocatório e outras imposições previstas no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;

  - Prestar os serviços contratados com características exigidas no contrato e de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração;

  - Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;

  - Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim;

  - Acatar as intervenções da Fiscalização do CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por esta constituída;

  - Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo CONTRATANTE, assumindo ônus por sua ausência;

  - Atender prontamente todas as solicitações do TRF da 5ª Região previstas no Edital, neste Termo de Referência, no Contrato e outras necessárias à boa execução do objeto;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRF da 5ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contatados;

  - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

  - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

  - Observar o inserto no art. 3º da Resolução n.º 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução n.º 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da Lei, pela omissão;

  - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

    - Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido pelo TRF da 5ª Região, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei.

  - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual;

  - Observar, no que for possível, as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços descriminados no art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2015 - MPOG;

  - Efetuar a retirada e recolhimento de todo o forro existente e seus componentes estruturais, para fins de destinação final ambientalmente adequada;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

- DA VISITA TÉCNICA

  - As empresas interessadas em participar do certame licitatório PODERÃO realizar visita técnica no Edifício Sede do CONTRATANTE.

    - É recomendável a realização da visita técnica que tem por finalidade conhecer os banheiros do edifício sede do TRF5 e avaliar as condições relativas às características e estados de conservação, e determinar as grandezas que serão envolvidas para a execução dos serviços e, consequentemente, assegurar que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades do CONTRATANTE;

    - A visita deverá ser realizada, no horário das 09 às 15 horas, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Seção de Arquitetura, por meio do telefone (81)3425-9023 ou diretamente no Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, no Bairro do Recife, Recife/PE, e será acompanhada por representante do CONTRATANTE;

    - A visita deverá ser realizada por profissional qualificado e habilitado da interessada e será acompanhada por representante da CONTRATANTE. A Declaração de Vistoria da visita técnica efetuada, que deverá ter sido preferencialmente elaborada com antecedência pelo licitante, em conformidade com o modelo constante do ANEXO B, será assinada por servidor da SIAP/TRF5.

- DA GARANTIA DO SERVIÇO EXECUTADO

  - Os prazos e condições de garantia devem ser de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contados da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo da aplicação do disposto na Seção IV, Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993, no que couber;

  - A empresa fornecedora se obriga, prestar assistência técnica, sem qualquer ônus adicional para o Tribunal Regional da 5ª Região, desde que não sejam oriundos de utilização inadequada;

  - A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva a fim de manter os bens em perfeitas condições de uso;

    - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a sanar defeitos apresentados pelos bens, compreendendo, entre outras coisas, a substituição dos bens ou de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

  - Havendo necessidade de encaminhamento do bem para qualquer outro lugar fora das dependências deste Tribunal para prestação da assistência técnica, a empresa responsável pelo serviço deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com todos os custos atinentes à retirada e devolução do mesmo, ao local onde se encontra instalado.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Do Recebimento Provisório:

    - O objeto do contrato será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias úteis da comunicação, pela executante, da conclusão do fornecimento e instalação do objeto deste TR;

    - Na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas, o objeto será rejeitado no todo ou em parte pela Fiscalização do Contrato, sendo a empresa contratada notificada a proceder o reparo no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

  - Do Recebimento Definitivo:

    - O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 20 (vinte) dias úteis do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados no recebimento provisório.

- DOS MEIOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

  - Sempre que se exigir, a comunicação entre a Fiscalização do Contrato e a CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como documentos formais, além de documentos do tipo ofício, as comunicações por correio eletrônico e/ou por software de gestão de contratos;

  - A Fiscalização, a Gestão do contrato e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos limites legais e da razoabilidade.

- DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

  - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto contratado, de acordo com a medição realizada das áreas de forro e grelhas efetivamente fornecidas e instaladas no mês imediatamente anterior, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado;

  - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, a seguinte documentação:

- Certidão de regularidade com a Seguridade Social;

- Certidão de regularidade com o FGTS;

- Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

  - O atesto do documento de cobrança pelo CONTRATANTE dar-se-á se não houver irregularidades no fornecimento e instalação do objeto e nos demais documentos apresentados. Caso existam irregularidades o atesto apenas ocorrerá com a eliminação/correção/saneamento das impropriedades, pela CONTRATADA;

  - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, na Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP, do TRF da 5ª Região, localizada no mezanino do Edifício Sede, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n, Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife, Recife/PE – CEP: 50030-908 CNPJ: 24.130.072/0001-11;

  - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;

  - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento na SIAP, a fiscalização do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento;

DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado por medição, mediante crédito em conta-corrente, até o 10º (décimo) dia útil após o atesto do documento de cobrança, cumprimento da perfeita execução do objeto e prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA;

  - O valor do pagamento será aquele apresentado no documento de cobrança, descontadas as glosas, conforme o caso;

  - Antes do pagamento, a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação;

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, proceder-se-á a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

  - O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração;

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

  - Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa;

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente junto ao SICAF;

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

| EM | = | Encargos Moratórios; |
| --- | --- | --- |
| N | = | Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
| VP | = | Valor da parcela a ser paga; |
| I | = | Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: |
|  |  | I = (TX/100) ( I = (6/100) ( I = 0,0001644 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% |

- DO REAJUSTE

  - O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto;

  - Será considerado índice inicial o da data da apresentação de proposta, com base na seguinte fórmula (Decreto nº 1.054/94 e Lei nº 10.192/01):

R= V x I – Io

Io

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da locação;

I = Índice relativo ao mês do reajuste;

Io = Índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes ao mês da entrega da proposta da licitação.

  - O índice a ser utilizado para o cálculo do reajustamento do contrato é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo;

  - Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de memorial do cálculo, conforme for à variação de custos objeto do reajuste;

  - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste de itens de insumos e materiais não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

  - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos;

  - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

  - O prazo referido no subitem 16.6. ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;

  - Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato;

  - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas do interregno mínimo de 01 (um) ano da data de ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do aniversário da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

  - Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerão exclusivamente para os itens que o motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

  - O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

- DAS PENALIDADES

  - Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

    - Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

      - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

      - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 17.1.2. deste Termo de Referência, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.

    - Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.

Multa por Rescisão

    - Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;

    - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente;

  - O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;

  - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;

  - As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF;

  - A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

  - Modalidade: Pregão Eletrônico;

  - Tipo: Menor Preço Global;

    - Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo menor preço global. Ressalte-se que a opção pelo menor preço global dar-se pelo fato de que a consecução do objeto em vários contratos, maximizaria a influência de fatores que contribuiriam para tornar mais dispendiosa a contratação, dificultando assim o acompanhamento e a fiscalização dos contratos, em consonância com o disposto no art. 3º da IN nº 02/2008 e suas alterações.

  - Aplicação do direito de preferência micro e pequena empresa. Lei Complementar n° 123/06 e Decreto Federal nº 8.538/2015;

    - Justificativa: Participação não exclusiva de micro e pequenas empresas, conforme determina o art. 6º do Decreto Federal nº 8.538/2015, em razão de ter o valor estimado, ficado acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

  - A contratação direta não se aplica por haver no mercado diversas empresas especializadas e capazes de prestar os serviços objeto deste Termo;

  - Critério de Habilitação Jurídica:

    - Tratando-se de sociedade empresarial, ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as suas alterações, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (art. 28 da Lei 8.666/93);

    - Tratando-se de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo, com todas as suas alterações, acompanhado de prova da diretoria em exercício (art. 28 da Lei 8.666/93);

    - Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28 da Lei 8.666/93).

  - Critério de Habilitação Fiscal e Trabalhista:

    - Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991 (INSS), emitida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (CONJUNTA/CND);

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por intermédio da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF (FGTS-CRF);

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011 (CNDT);

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND Estadual);

    - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei (CND Municipal);

    - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

    - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital;

    - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão juntar toda a documentação fiscal exigida. Havendo qualquer restrição tributária, essas empresas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º do Decreto Federal nº 8.538/2015, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 29 da Lei 8.666/93).

  - Critério de Habilitação Econômico-Financeiro:

    - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital, especificamente, para as certidões sem prazo de validade expresso;

    - Caso a certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial contenha prazo de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja vigente.

  - Critério de Habilitação Técnica Operacional:

    - Apresentar, no mínimo, em 01 (um) único atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme subitem abaixo:

      - Para fim de verificação de semelhança de característica em relação ao objeto deste Termo de Referência, este atestado deverá vincular-se ao fornecimento e instalação de forro mineral, com execução mínima de 500,00m² (Quinhentos metros quadrados), conforme permissivo contido nos §§1º, 2º e 3º, do art. 30, da Lei nº. 8.666/1993;

      - Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a capacidade técnica.

    - Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados, o nome e cargo do declarante;

    - A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado;

    - Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

    - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

    - Ser especializada no ramo de forros, oficial e legalmente estabelecida, em conformidade com a legislação em vigor.

  - Critério de Julgamento:

    - Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração, e consequentemente declarada vencedora do certame licitatório, aquela que ofertar o menor preço global decorrente dos valores atinentes aos serviços e fornecimento objeto desta contratação.

- DOS ANEXOS

  - Integram o presente Termo de Referência os ANEXOS constantes do quadro abaixo:

| Item | Descrição | Anexo |
| --- | --- | --- |
| 01 | PLANTAS DOS BANHEIROS E DETALHAMENTO | A |
| 02 | MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA | B |

Encaminhe-se à Secretaria Administrativa para análise e providências decorrentes.

| Tatiana Rabello Abitbol | Vladislave Ferreira Leite |
| --- | --- |
| Supervisora da Seção de Arquitetura - SARQ / SIAP | Diretor da Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial - SIAP |

ANEXO B

PREGÃO N.º __/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ao

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Ref.: Pregão nº ___/2017.

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico nº _________/_____, que _______________________________ (nome), ________________________________ (profissão), portador(a) da CI/RG nº __________________________ e do CPF nº ______________________, da empresa _________________________________________, estabelecida no (a) ________________________________________________________________ (endereço), como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareceu perante a Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial do TRF da 5ª Região, com sede em Recife/PE, e vistoriou os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

Local e data

___________________________________________

Assinatura e carimbo

(Responsável da empresa)

Visto e carimbo:

___________________________

Servidor do TRF da 5ª Região

# Footnotes

A Declaração de Vistoria deve emitida em papel timbrado da licitante.