REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

Seção de Odontologia/NAS

Peças de reposição de compressores odontológicos solicitadas através do PAD 210/2017

- DA JUSTIFICATIVA

  - Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região é provido por 02 (dois) compressores odontológicos, destinados ao funcionamento dos consultórios odontológicos. As peças solicitadas destinam-se ao reparo desses equipamentos.

- DO OBJETO

  - Fornecimento de peças para compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo 18/250 em entrega única, para reparos nos dois compressores da referida marca e modelo, utilizados para o funcionamento dos consultórios odontológicos instalados no Núcleo de Assistência à Saúde, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme tabelas que seguem:

| PEÇAS |
| --- |
| Item | Quantidade | Unidade Ref. | Descrição | Código CATMAT |
| 1 | 6 | Unidade | Virabrequim para compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 2 | 6 | Unidade | Biela para compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 3 | 12 | Unidade | Pistão para compressor odontológico da marca SHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 4 | 12 | Unidade | Jogo de anéis para compressor odontológico da marca SHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 5 | 12 | Unidade | Placas de válvula completa p/compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 6 | 06 | Unidade | Jogos de juntas p/compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |
| 7 | 06 | Unidade | Rolamentos p/compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. Referência 6204 | 335557 |
| 8 | 18 | Unidade | Rolamentos p/compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. Referência 6203 | 335557 |
| 9 | 12 | Unidade | Cilindro p/compressor odontológico da marca SCHULZ, modelo MSV 18/250. | 335557 |

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - As especificações técnicas dos materiais a serem adquiridos encontram-se descritos de forma precisa, suficiente e clara na tabela constante do capítulo 2 deste Termo de Referência.

- DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - O fornecimento será realizado em entrega única.

- DA ESTIMATIVA DE PREÇO

  - O valor estimado será o preço médio do(s) Mapa(s) Comparativo(s) de Preços, elaborado(s) pela Divisão  de Material e Patrimônio deste Tribunal.

- DA ENTREGA

  - A entrega deverá ser efetuada no Núcleo de Assistência à Saúde do TRF da 5ª Região, situado na Avenida Cais do Apolo, s/n - Bairro do Recife, CEP 50030-908, Recife (PE) - FONE (81) 3425.9292 ou 3425.9296, no horário de 09:00h às 18:00h (de 2ª a 6ª feira), mediante prévio agendamento.

  - O prazo para entrega do objeto licitado é de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

    - Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;

    - Definitivamente, até 05 (cinco) dias úteis da entrega, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

  - No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído.

    - Após a notificação à LICITANTE VENCEDORA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

  - O fornecedor terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo TRF da 5ª Região.

  - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a LICITANTE VENCEDORA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital.

  - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

    - Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação Técnica;

    - Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho;

    - Entrega no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência.

  - O recebimento definitivo dar-se-á:

    - Após verificação física que constate a integridade do produto;

    - Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

  - O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

  - Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante da Seção de Odontologia deste Tribunal, considerando o valor da compra, de acordo com previsão legal.

  - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

- DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo do Núcleo de Assistência à Saúde do TRF da 5ª Região, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

  - A fiscalização desta contratação será realizada por servidor a ser indicado pela Diretoria Geral.

  - As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 03, de 28 de abril de 2014, da Diretoria Geral do TRF da 5ª Região, publicada no Diário Eletrônico Administrativo do TRF da 5ª Região nº 77.0/2014, do dia 29 de abril de 2014.

  - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da LICITANTE VENCEDORA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do TRF 5ª. Região, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Projeto Básico, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

- DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquidada.

    - Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 25% estabelecido no item anterior.

  - Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos.

  - Executar diretamente o objeto licitado, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo TRF 5ª. Região;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRF da 5ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

  - Responder por todos os ônus referentes à entrega, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados e demais despesas incidentes direta ou indiretamente decorrentes do fornecimento das peças

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo TRF 5ª. Região, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento.

  - Responder por todos os ônus referentes à entrega, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados e demais despesas incidentes direta ou indiretamente decorrentes do fornecimento

  - Comunicar por escrito ao Fiscal do TRF 5ª. Região, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

  - Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos contratados.

  - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da entrega dos produtos.

  - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

- DAS OBRIGAÇÕES DO TRF 5ª. REGIÃO

  - Permitir o acesso de fornecimento da LICITANTE VENCEDORA, aos locais de entrega, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas

  - Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da LICITANTE VENCEDORA.

  - Comunicar oficialmente à LICITANTE VENCEDORA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

  - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação;

  - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Edital;

  - Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e neste Termo de Referência.

- DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

  - A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

  - Certidão de regularidade com a Seguridade Social;

  - Certidão de regularidade com o FGTS;

  - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

  - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

  - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela LICITANTE VENCEDORA, no Setor de Protocolo do TRF da 5ª Região, localizado térreo do edifício sede, situado na Avenida Cais do Apolo, S/N, Ed. Ministro Djaci Falcão, Recife/PE – CEP: 50030-908, CNPJ 24.130.072/0001-

  - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital e neste Termo de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a LICITANTE VENCEDORA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento;

  - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado do seu recebimento no protocolo do TRF da 5ª Região, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em parcela única mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento das condições previstas neste Termo de Referência e prévia verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a LICITANTE VENCEDORA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo TRF da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

| EM | = | Encargos Moratórios; |
| --- | --- | --- |
| N | = | Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; |
| VP | = | Valor da parcela a ser paga; |
| I | = | Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: |
|  |  | I = (TX/100) ( I = (6/100) ( I = 0,0001644 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% |

- DAS PENALIDADES

  - Serão aplicadas à LICITANTE VENCEDORA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

    - Na hipótese da LICITANTE VENCEDORA não entregar o objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - O TRF 5ª. Região a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;

  - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

    - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 13.1.2 deste Termo de Referência, as hipóteses em que a LICITANTE VENCEDORA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência.

  - Caso a LICITANTE VENCEDORA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

  - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

Multa por Rescisão

  - Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

  - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

  - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente;

  - O TRF da 5ª Região poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades;

  - Além das penalidades citadas, a LICITANTE VENCEDORA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993;

  - As penalidades aplicadas à LICITANTE VENCEDORA serão registradas no SICAF;

  - A LICITANTE VENCEDORA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

- DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

  - Modalidade: Pregão Eletrônico.

  - Tipo: Menor Preço por Lote.

Justificativa: O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Fed. nº 5.450/05, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo menor preço por Lote, considerando a natureza da contratação, bem como a necessidade de uma padronização das peças para os compressores odontológicos.

  - Aplicação do direito de preferência para micro e pequena empresa. Lei Complementar n° 123/06 e Decreto Federal nº 8.538/2015.

Justificativa: Participação exclusiva de micro e pequenas empresas, conforme determina o art. 6º do Decreto Federal nº 8.538/2015, em razão de ter o valor estimado, por item, ficado abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

  - Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

Recife, 13 de novembro de 2017.

Verônica Maria Barreto Gomes |Pontual

Supervisora da Seção de Odontologia